容城县人民医院排污检测项目

询

比

文

件

比   选   人：容城县人民医院

一 、询比项目概况

一、项目概况

（一）、项目名称：容城县人民医院排污检测项目

（二）、本次询比范围：

1、污水运行委托管理，需要按照排污许可证自行检测方案标准，进行检测 。

2、执行报告数据填报。

3、服务时限：2025年4月20日-2026年4月19日

具体明细如下：

| 检测内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 1/月 | 锅炉 废气 |
| 颗粒物、二氧化硫 | 1/年 |  |
| 林格曼黑度 | 1/年 |  |
| 臭气浓度 | 1次/季 | 污水处理中废气排放口 |
| 氨（氨气） | 1次/季 |  |
| 硫化氢 | 1次/季 |  |
| 甲烷 | 1次/季 | 污水处理站周界 |
| 臭气浓度 | 1次/季 |  |
| 氨（氨气） | 1次/季 |  |
| 氯 | 1次/季 |  |
| 硫化氢 | 1次/季 |  |
| 悬浮物 | 1次/周 | 综合废水排水口 |
| 五日生化需氧量 | 1次/季 |  |
| 化学需氧量 | 1次/周 |  |
| 粪大肠菌群 | 2次/月 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |  |
| 石油类 | 1次/季 | 综合废水排水口 |
| 动植物油 | 1次/季 |  |
| 挥发酚 | 1次/季 |  |
| 总氰化物 | 1次/季 |  |

（三）询比人数：不少于三家。

（四）询比申请人资格要求：

具备相应检测资质。

- 本项目不允许组成联合体参加询比。

- 报名须出示本单位营业执照及资格证书复印件。

- 报名方式：

1、联系人：李冰川，联系电话：13932216088。

2、将报名表及相关资质发送至邮箱qaz123420219@163.com，并电话通知联系人。

3、报名时间：2025年4月10日至2025年4月14日17:00 时。

（九）询比会：

询比时间：另行通知

询比地址：容城县人民医院行政楼4楼会议室。

询比文件递交时间：另行通知

- 询比方案

（一）参选文件的编制

1、参选文件的组成应包括下列内容：

A、营业执照及资质证书复印件加盖公章。

B、检测计划、方案。

C、报价单

（二）询比程序

1、   年  月   日    时前接受询比申请文件，询比会议开始。

2、主持人宣布参选人员名单。

3、评审标准：高效低价，性价比高。

4、现场宣布确定的中选单位。

5、询比会议结束。

（三）评审

评审程序：

1、 对询比申请人的资格要求进行审核。

2、 评审委员会对询比申请人提供的技术及服务方案及报价部分进行评审。

（四）中选

- 1 、评标委员会严格按照询比文件及评标办法进行询比，即对合格询比申请人的参选文件进行评审后，评委对每个合格询比申请人的各项评分因素进行评定打分，所有评委打分的平均值为询比申请人的综合评价得分，综合评价得分最高的询比申请人为中选候选人。

- 询比人应当在确定中选人后现场宣布。

- 合同签订

中选人在公示结束后与询比人签订项目维保合同。

（五）其他

中选人若因提供虚假资料或因本次参选违法违规受到行政监督部门查处，一经查实，将取消中选资格。

二、询比评分标准

（1）、投标报价（满分100分）

| 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 100 | 满足招标文件要求且报价最低值为评标基准价，各投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100 |

参  选  文  件

询比申请人：                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 (盖章或签字)

日期：    年    月    日

附件：

A、营业执照及资质证书复印件加盖公章

B、报价单（格式自拟）。